## CEMITERIO MUNICIPAL
P L A N I L H A D E P R E Ç O S
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |  |  | OBRA/SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
LOCAL: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY / ES
| PMPK |  |  | TABELA: IOPES DEZ/2015 (LS=128,33%; BDI=30,90); DER JUN/2015 (BDI=23,32%); EMOP MAR/2014 |  |  | TOTAL: | 1315796.1894
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 50097.869
1.1 | IOPES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m² | 8 | 207.08 | 1656.64
1.2 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  | m | 60 | 118.65 | 7119
1.3 | IOPES | 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 10.9 | 379.96 | 4141.564
1.4 | IOPES | 020703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 10.9 | 332.25 | 3621.525
1.5 | IOPES | 020704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 20 | 334.03 | 6680.6
1.6 | IOPES | 020705 | Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf.projeto (1 utilização) |  | und | 1 | 10284.3 | 10284.3
1.7 | IOPES | 020710 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) |  | und | 1 | 1173.69 | 1173.69
1.8 | IOPES | 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  | m | 20 | 30.36 | 607.2
1.9 | IOPES | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  | m | 20 | 390.13 | 7802.6
1.10 | IOPES | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) |  | m | 25 | 280.43 | 7010.75
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 2732.7379
2.1 | IOPES | 010209 | Demolição de alvenaria (muro existente) |  | m³ | 50.05 | 41.46 | 2075.073
2.2 | IOPES | 010210 | Demolição manual de concreto armado (apoio da Caixa d'água) |  | m³ | 2.97 | 194.57 | 577.8729
2.3 | IOPES | 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |  | m² | 4.2 | 12.16 | 51.072
2.4 | IOPES | 010227 | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação |  | und | 1 | 28.72 | 28.72
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DA CRUZ |  |  |  |  | 4410.7128
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 3.402 | 39.52 | 134.447
3.1.2 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 2.24 | 42.57 | 95.3568
3.1.3 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 4 | 74.31 | 297.24
3.1.4 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.162 | 468.84 | 75.9521
3.1.5 | IOPES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 1 | 511.61 | 511.61
3.1.6 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | m | 60 | 7.5 | 450
3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.2.1 | IOPES | 040249 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 10.98 | 165.5 | 1817.19
3.2.2 | IOPES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.99 | 589.31 | 583.4169
3.2.3 | IOPES | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 59.4 | 7.5 | 445.5
4 |  |  | CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO |  |  |  |  | 381494.9267
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 157.696 | 39.52 | 6232.1459
4.1.2 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 74.3424 | 42.57 | 3164.756
4.1.3 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 450.56 | 74.31 | 33481.1136
4.1.4 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 15.7696 | 468.84 | 7393.4193
4.1.5 | IOPES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 67.584 | 511.61 | 34576.6502
4.1.6 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | m | 4055.04 | 7.5 | 30412.8
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | IOPES | 040249 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 443.544 | 165.5 | 73406.532
4.2.2 | IOPES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 33.2658 | 589.31 | 19603.8686
4.2.3 | IOPES | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 1995.948 | 7.5 | 14969.61
4.2.4 | IOPES | 050602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  | m² | 1506.525 | 55.5 | 83612.1375
4.3 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
4.3.1 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 3013.05 | 5.14 | 15487.077
4.2.2 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 533.9355 | 47.06 | 25127.0046
4.2.3 | IOPES | 160708 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos |  | m² | 533.9355 | 19.66 | 10497.1719
4.4 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.3.1 | IOPES | 140703 | Ponto de torneira de jardim |  | pt | 13 | 272.26 | 3539.38
4.2.2 | IOPES | 141409 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões |  | m | 360 | 14.53 | 5230.8
4.2.3 | IOPES | 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 13 | 66.92 | 869.96
4.4 |  |  | FECHAMENTO
4.4.1 | IOPES | 071106 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento |  | m² | 32.5 | 427.4 | 13890.5
5 |  |  | BASE DA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 4620.0694
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
5.1.1 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 9.375 | 39.52 | 370.5
5.1.2 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 5.8125 | 42.57 | 247.4381
5.1.3 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 9 | 74.31 | 668.79
5.1.4 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.1875 | 468.84 | 87.9075
5.1.5 | IOPES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 3.375 | 511.61 | 1726.6838
5.1.6 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | m | 202.5 | 7.5 | 1518.75
6 |  |  | ABRIGO PARA CAIXA DE ENERGIA |  |  |  |  | 55074.4188
6.1 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 4.32 | 39.52 | 170.7264
6.2 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 86.4 | 74.31 | 6420.384
6.3 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 0.86 | 468.84 | 403.2024
6.4 | IOPES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 8.64 | 511.61 | 4420.3104
6.5 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | m | 518.4 | 7.5 | 3888
6.6 | IOPES | 050605 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm |  | m³ | 70.56 | 61.77 | 4358.4912
6.7 | IOPES | 040601 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm² |  | m³ | 12 | 81.66 | 979.92
6.8 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 459.36 | 5.14 | 2361.1104
6.9 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 459.36 | 47.06 | 21617.4816
6.10 | IOPES | 160708 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos |  | m² | 459.36 | 19.66 | 9031.0176
6.11 | IOPES | 071104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento |  | m² | 3.78 | 376.66 | 1423.7748
7 |  |  | ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 476425.106
7.1 | IOPES | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 |  | m | 545.5 | 5.13 | 2798.415
7.2 | IOPES | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 |  | m | 910.8 | 6.35 | 5783.58
7.3 | IOPES | 151419 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 |  | m | 824.5 | 7.41 | 6109.545
7.4 | IOPES | 151405 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 |  | m | 545.5 | 9.39 | 5122.245
7.5 | IOPES | 151422 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 |  | m | 830.2 | 18.21 | 15117.942
7.6 | IOPES | 151423 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 |  | m | 22.1 | 24.75 | 546.975
7.7 | EMOP | 18.260.0070-A | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  | und | 95 | 22.8534 | 2171.073
7.8 | IOPES | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  | und | 41 | 131.17 | 5377.97
7.9 | IOPES | 151339 | Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 1 | 312.39 | 312.39
7.10 | IOPES | 151311 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 1 | 74.27 | 74.27
7.11 | IOPES | 151329 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteDisjuntor tripolar 32 A - Norma DIN |  | und | 1 | 65.7 | 65.7
7.12 | IOPES | 151328 | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 1 | 65.7 | 65.7
7.13 | IOPES | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 2 | 45.67 | 91.34
7.14 | IOPES | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 4 | 45.67 | 182.68
7.15 | IOPES | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 6 | 45.67 | 274.02
7.16 | IOPES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | und | 3 | 45.67 | 137.01
7.17 | IOPES | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE |  | m | 545.7 | 6.96 | 3798.072
7.18 | IOPES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE |  | m | 123 | 7.72 | 949.56
7.19 | IOPES | 151137 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 95.3 | 18.57 | 1769.721
7.20 | IOPES | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 89.4 | 19.66 | 1757.604
7.21 | IOPES | 151140 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 22.1 | 31.48 | 695.708
7.22 | IOPES | 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" |  | m | 668.7 | 8.9 | 5951.43
7.23 | IOPES | 142202 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" |  | m | 184.7 | 13.34 | 2463.898
7.24 | IOPES | 142203 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" |  | m | 22.1 | 20.08 | 443.768
7.25 | IOPES | 151902 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMAR ou equiv |  | und | 1 | 494.06 | 494.06
7.26 | IOPES | 151901 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMAR ou equiv |  | und | 2 | 409.3 | 818.6
7.27 | IOPES | 151704 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 26001 até 34000W, instalada em muro |  | und | 1 | 2314.13 | 2314.13
7.28 | EMOP | 21.001.0160-A | Assentamento de poste reto, de aço de 3,50 até 6,00m, com flange de aço soldado na sua base, fixado por parafusos chumbadores engastados em fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste |  | und | 29 | 108.19 | 3137.51
7.29 | EMOP | 21.003.0140-A | Poste de aço, reto (SAE 1006-1020), sem aletas, de 5600mm com base cilíndrica de aço SAE 1006-1020 com dimensões de (400x300mm) galvanizado a fogo pintado conforme pedido. A base deverá ter chumbadores de aço galvanizado a fogo com dimensões de 7/8"x500mm e parafuso para fixação do poste com 7/8” x2.1/2”. A base terá janela de inspeção articulada, conforme desenho A2-1918-PD da RIOLUZ. FORNECIMENTO |  | und | 29 | 1510.34 | 43799.86
7.30 | EMOP | 21.023.0075-A | Núcleo quádruplo para luminárias LRJ-01/17/23/24/30/31, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro interno de 128mm, braços com diâmetro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm, conforme desenho A2-1913-PD e especificação EM-RIOLUZ n° 40. FORNECIMENTO |  | und | 29 | 186.07 | 5396.03
7.31 | EMOP | 05.056.0001-A | Placa de ferro esmaltado de 12 x 18cm com numeração para identificação de imóvel em logradouro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  | und | 29 | 43.79 | 1269.91
7.32 |  | COMP 01 | Luminária de led, com potência de 140 à 160 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 16.000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 50 led`s e máximo de 60 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 600x300x60mm. Com base embutida na luminaria. |  | und | 116 | 2710.34 | 314399.44
7.33 | IOPES | 311601 | Tecnico 2º Grau - A - (Leis Sociais =51,90%) - ELETRICISTA |  | mês | 6 | 5567.44 | 33404.64
7.34 | EMOP | 21.009.0113-A | Pintura de poste reto, de aço, de 3,50 a 6,00m, com uma demão de tinta grafite com propriedades de primer e de acabamento, com alto teor de zarcão,em base quádrupla para luminária LRJ-16, projeto RIOLUZ |  | und | 29 | 9.35 | 271.15
7.35 | EMOP | 21.028.0140-A | Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm² |  | und | 120 | 13.81 | 1657.2
7.36 | IOPES | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm |  | und | 29 | 255.24 | 7401.96
8 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 340940.3489
8.1 | IOPES | 200237 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  | m² | 1981.85 | 56.12 | 111221.422
8.2 | IOPES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  | m | 1888.65 | 42.37 | 80022.1005
8.3 | IOPES | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  | m² | 9656.54 | 15.16 | 146393.1464
8.4 | DER ES | 42203 | Arborização para paisagismo (mudas viveiros de espera) com altura maior que 150 cm |  | und | 32 | 103.24 | 3303.68
1315796.1894

## MEM. CALC.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DEMOLIÇÃO ALVENARIA
| comprimeto | largura | altura | demolição alven.
Muro frontal | 106.17 | 0.26 | 1.3 | 35.8855
Banheiro | 8 | 2.5 | 0.1 | 2
Muro (diminuir p/ 0,90 | 153.56 | 0.2 | 0.13 | 3.9926
Muro lateral | 48.38 | 0.13 | 1.3 | 8.1762
50.0542
RETIRADA DE PORTÕES |  | 2 | 2.1 | 4.2
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUAL
Caixa d'água | comprimento | largura | altura | total
laje | 3 | 3 | 0.1 | 0.9
pilares | 0.25 | 0.25 | 3 | 0.1875
viga/cinta | 24 | 0.2 | 0.3 | 1.44
Cruzeiro
pilar | 0.2 | 0.2 | 7 | 0.28
vigas | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.16
|  | Total demolição |  | 2.9675
APOIO DA CAIXA DAGUA
| comprimento | largura | altura | qtde
Sapatas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4
Cintas | 2 | 0.2 | 0.3 | 4
Pilares | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 4
Vigas | 2 | 0.2 | 0.3 | 4
Laje | 2.2 | 2.2 | 0.1
| sapatas | cintas | pilares | vigas | laje | Infraestrutura | Superestrutura | Demolição
Escavação | 1.62 | 1.44 |  |  |  | 3.06
Concreto magro | 0.162 | 0.08 |  |  |  | 0.242
Forma | 4 | 4.8 | 8.96 | 8.664 | 5.72 | 8.8 | 23.344
Concreto | 0.5 | 0.48 | 0.448 | 0.6498 | 0.484 | 0.98 | 1.5818 | 1.5818
Ferragem | 30 | 28.8 | 26.88 | 38.988 | 29.04 | 58.8 | 94.908
Reaterro | 0.958 | 0.88 |  |  |  | 1.838
CRUZ
| comprimento | largura | altura
Sapata | 1 | 1 | 1
Pilar | 0.3 | 0.3 | 7
Viga | 4 | 0.3 | 0.3
| sapata | pilar | viga | Infraestrutura | Superestrutura
Escavação | 3.402 |  |  | 3.402
Concreto magro | 0.162 |  |  | 0.162
Forma | 4 | 8.4 | 2.58 | 4 | 10.98
Concreto | 1 | 0.63 | 0.36 | 1 | 0.99
Ferragem | 60 | 37.8 | 21.6 | 60 | 59.4
Reaterro | 2.24 |  |  | 2.24
PORTÕES
comprimento | altura | qdade | total portões
2.5 | 2.5 | 4 | 25
3 | 2.5 | 1 | 7.5
32.5
MURO
Muro novo | comprimento = 450,56 / 2,5 = 180 pilares = 200 pilares
| comprimento | largura | altura | quantidade | Reboco | Pintura
fundação | 450.56 | 0.3 | 0.5
pilares 15x15 | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 200 | 150 | 150
cinta 15x20 | 450.56 | 0.15 | 0.2 |  | 247.808 | 247.808
| Fundação | Pilares | Cinta | Infra | Super
Escavação | 157.696 |  |  | 157.696
Concreto magro | 15.7696 |  |  | 15.7696
Forma | 450.56 | 150 | 180.224 | 450.56 | 330.224
Concreto | 67.584 | 11.25 | 13.5168 | 67.584 | 24.7668
Ferragem | 4055.04 | 675 | 811.008 | 4055.04 | 1486.008
Reaterro | 74.3424 |  |  | 74.3424
Alvenaria de blocos |  |  |  |  | 1126.4
Muro existente | comprimento = 152,05 / 2,5 = 60,82 pilares = 70 pilares
| comprimento | largura | altura | quantidade | Reboco | Pintura
pilares 15x15 | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 70 | 52.5 | 52.5
cinta 15x20 | 152.05 | 0.15 | 0.2 |  | 83.6275 | 83.6275
| Pilares | Cinta | Super
Forma | 52.5 | 60.82 | 113.32
Concreto | 3.9375 | 4.5615 | 8.499
Ferragem | 236.25 | 273.69 | 509.94
Alvenaria de blocos |  |  | 380.125
TOTAL MURO
| Infra | Super | Chapisco | Reboco | Pintura
Escavação | 157.696
Concreto magro | 15.7696
Forma | 450.56 | 443.544
Concreto | 67.584 | 33.2658
Ferragem | 4055.04 | 1995.948
Reaterro | 74.3424
Alvenaria de blocos |  | 1506.525 | 3013.05 | 533.9355 | 533.9355
BASE DA CAIXA D'ÁGUA
| comprimento | largura | altura
sapata | 1.5 | 1.5 | 1.5
Fundação
Escavação | 9.375
Concreto magro | 0.1875
Forma | 9
Concreto | 3.375
Ferragem | 202.5
Reaterro | 5.8125
ABRIGO PARA CAIXA DE ENERGIA
| comprimento | largura | altura | qtde | qtde abrigos
sapata | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 3
pilares | 0.2 | 0.2 | 2.8
cintas | 2 | 0.2 | 0.4 | 8
| sapatas | pilares | cintas | total
Escavação | 4.32 |  |  | 4.32
Concreto magro | 0.864 |  |  | 0.864
Forma | 11.52 | 26.88 | 48 | 86.4
Concreto | 3.456 | 1.344 | 3.84 | 8.64
Ferragem | 207.36 | 80.64 | 230.4 | 518.4
Alvenaria - paredes = 2,10 x 2,80 x 4 = 23,52 x 3 abrigos = 70,56m²
Laje = 2,00 x 2,00 x 3 = 12,00m²
Chapisco = (70,56 x 2) + 12,00 = 153,12m² para cada abrigo
chapisco (3 abrigos ) | 459.36
Raboco | 459.36
Pintura | 459.36
Portão grade = 2,10 x 0,60 = 1,26 x 3 abrigos = 3,78m²

## COMP TRANSPORTE
Serviço: 42203 Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura maior que 150cm
Preço tabela DER sem transporte = 83,63
Cálculo Transporte
0,502XP + 0,523XR
XP = 35,00km (Distância de Cachoeiro a Kennedy)
XR = 0,00
(0,515 * 35) + (0,535 * 0,00) = 17,59
Consumo = 0,005
Custo unitário transporte = 0,09
Custo total arborização:
83,63 + 0,09 = 83,72
BDI 23,32% = 19,52
Preço unitário total: 83,72 + 19,52 = 103,24
Demolição
#REF!

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL | [8 empty] | VALOR : | 1315796.1894
LOCAL: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY / ES
TABELA: IOPES DEZ/2015 (LS=128,33%; BDI=30,90); DER JUN/2015 (BDI=23,32%); EMOP MAR/2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | TOTAL
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 50097.869 | [7 empty] | 50097.869
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2732.7379 | [7 empty] | 2732.7379
03 | CONSTRUÇÃO DA CRUZ |  |  |  |  | 4410.7128 |  |  |  | 4410.7128
04 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO |  | 38149.4927 | 76298.9853 | 76298.9853 | 76298.9853 | 76298.9853 | 38149.4927 |  | 381494.9267
05 | BASE DA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  | 4620.0694 |  |  |  |  | 4620.0694
04 | ABRIGO PARA CAIXA DE ENERGIA |  |  |  | 55074.4188 |  |  |  |  | 55074.4188
03 | ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  | 95285.0212 | 95285.0212 | 142927.5318 | 95285.0212 | 47642.5106 |  | 476425.106
05 | URBANIZAÇÃO |  |  | 68188.0698 | 68188.0698 | 68188.0698 | 68188.0698 | 34094.0349 | 34094.0349 | 340940.3489
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 52830.6069 | 38149.4927 | 239772.0763 | 299466.5645 | 291825.2997 | 239772.0763 | 119886.0382 | 34094.0349 | 1315796.1894
VALOR ACUMULADO |  | 52830.6069 | 90980.0996 | 330752.1759 | 630218.7404 | 922044.0401 | 1161816.1164 | 1281702.1546 | 1315796.1894
PERCENTUAL DO MÊS |  | 4.015% | 2.899% | 18.22% | 22.76% | 22.18% | 18.22% | 9.111% | 2.591% | 100%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 4.015% | 6.914% | 25.14% | 47.9% | 70.07% | 88.3% | 97.41% | 100%
Itens de maior relevância:
1- Execução de alvenaria de blocos
2- Iluminação em Led
3- Pavimentação em blocos pré-moldados de concreto
4- Plantio de grama em placas tipo esmeralda