## LIS SANTO EDUARDO
P L A N I L H A D E P R E Ç O S
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |  |  | OBRA/SERVIÇO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS
LOCAL: SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY / ES
| PMPK |  |  | TABELA: IOPES FEV/2017 (BDI=30,90%), EMOP FEV/2017 (BDI=23%), DER JUN/2016 (BDI 23,32%) |  |  |  |  | TOTAL: | 390731.6859
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICOS | [6 empty] | 19372.4 | 4.958%
1.1 | DER-ES | 20014 | Topógrafo |  |  |  | mês | 2.5 | 3284.75 | 8211.875 | 2.102%
1.2 | IOPES | 311907 | Tecnico Segundo Grau-C-(Leis Sociais = 52,25%) - ELETRICISTA |  |  |  | mês | 2.5 | 4464.21 | 11160.525 | 2.856%
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 37119.33 | 9.5%
2.1 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  |  |  | m | 80 | 130.69 | 10455.2 | 2.676%
2.2 | DER | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  |  |  | m² | 18 | 179.83 | 3236.94 | 0.8284%
2.3 | DER | 41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. |  |  |  | mês | 5 | 1015.33 | 5076.65 | 1.299% | 27938.21
2.4 | DER | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado |  |  |  | mês | 5 | 408.49 | 2042.45 | 0.5227%
2.5 | IOPES | 020710 | Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações) |  |  |  | und | 1 | 1593.85 | 1593.85 | 0.4079%
2.6 | IOPES | 41678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro |  |  |  | mês | 5 | 871.46 | 4357.3 | 1.115%
2.7 | IOPES | 020712 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações) |  |  |  | m | 15 | 33 | 495 | 0.1267%
2.8 | IOPES | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações) |  |  |  | m | 23 | 428.78 | 9861.94 | 2.524%
3 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [6 empty] | 334239.9559 | 85.54%
3 |  |  | FIOS, CABOS E MATERIAIS (DIVERSOS) | [6 empty] | 41546.8866 | 10.63%
3.1.1 | EMOP | 21.028.0140-A | Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm² | CONECTOR P/CABO 25MM2 TIPO KS BURNDY | CONECTOR P/CABO 25MM2 TIPO KS BURNDY | CONECTOR P/CABO 25MM2 TIPO KS BURNDY | und | 204 | 13.8129 | 2817.8316 | 0.7212%
3.1.2 | IOPES | 150701 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto |  |  |  | m | 495 | 42.1 | 20839.5 | 5.333%
3.1.3 | IOPES | 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE |  |  |  | m | 500 | 8.25 | 4125 | 1.056%
3.1.4 | IOPES | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 |  |  |  | m | 168 | 5.72 | 960.96 | 0.2459%
3.1.5 | IOPES | 151419 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 (sendo nas cores AZUL, PRETO e VERDE em quantidades iguais) |  |  |  | m | 1497.15 | 8.3 | 12426.345 | 3.18%
3.1.6 | IOPES | 150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente |  |  |  | und | 15 | 25.15 | 377.25 | 0.09655%
3.2 |  |  | POSTES | [6 empty] | 40404.3719 | 10.34%
3.2.1 | EMOP | 21.011.0030-A | Fundação especial para fixação de poste de concreto, circular, reto, de 9,00m, em terreno pantanoso ou aterrado, conforme projeto nº A4-1651-PD, RIOLUZ, exclusive o poste |  |  |  | und | 9 | 798.5775 | 7187.1975 | 1.839%
3.2.2 | EMOP | 21.005.0020-A | Poste de aço, contínuo, reto, cônico, simples, com flange de aço soldado na sua base, fixado por parafusos chumbadores, de 9,00m. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO |  |  |  | und | 9 | 2846.1216 | 25615.0944 | 6.556%
3.2.3 | IOPES | 151704 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 26001 até 34000W, instalada em muro |  |  |  | und | 2 | 2533.81 | 5067.62 | 1.297%
3.2.4 | IOPES | 190201 | Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos |  |  |  | m² | 104 | 10.29 | 1070.16 | 0.2739%
3.2.5 | OBRAS | composição 01 | Suporte para luminária de iluminação pública, para 2 pétalas, instalada em poste de aço galvanizado. |  |  |  | und | 9 | 162.7 | 1464.3 | 0.3748%
3.3 |  |  | LUMINÁRIAS DE LED | [6 empty] | 229376.8574 | 58.7%
3.3.1 | OBRAS | composição 02 | luminária de led, com potência de 110 à 160 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 16.000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 50 led`s e máximo de 60 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 600x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). |  |  |  | und | 47 | 2613.5189 | 122835.3863 | 31.44%
3.3.2 | OBRAS | composição 03 | luminária de led, com potência de 200 à 260 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). |  |  |  | und | 21 | 3885.9192 | 81604.3035 | 20.88%
3.3.3 | EMOP | 18.260.0070-A | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  |  |  | und | 68 | 23.985 | 1630.98 | 0.4174%
3.3.4 | EMOP | 21.031.0010-A | Base externa para relé fotoelétrico. FORNECIMENTO |  |  |  | und | 68 | 7.2447 | 492.6396 | 0.1261%
3.3.5 | EMOP | 05.056.0001-A | Placa de ferro esmaltado de 12 x 18cm com numeração para identificação de imóvel em logradouro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  |  |  | und | 68 | 68.634 | 4667.112 | 1.194%
3.3.6 | EMOP | 18.260.0050-A | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  |  |  | und | 110 | 47.9577 | 5275.347 | 1.35%
3.3.7 | EMOP | 18.260.0045-A | Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado comsendo com diâmetro de 48,2mm, projeção horizontal 2500mm, projeção vertical 1660mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  |  |  | und | 55 | 234.0198 | 12871.089 | 3.294%
3.4 |  |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 22911.84 | 5.864%
3.4.1 | IOPES | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  |  |  | und | 21 | 136.32 | 2862.72 | 0.7327%
3.4.2 | IOPES | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm |  |  |  | und | 68 | 282.13 | 19184.84 | 4.91%
6.3 | IOPES | 151125 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões |  |  |  | und | 68 | 12.71 | 864.28 | 0.2212%
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 390731.6859

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS |  |  |  |  | VALOR : | 390731.6859
LOCAL: SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY / ES
TABELA: IOPES FEV/2017 (BDI=30,90%), EMOP FEV/2017 (BDI=23%), DER JUN/2016 (BDI 23,32%)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1o. MÊS | 2o. MÊS | 3o. MÊS | 4o. MÊS | 5o. MÊS | Total
1 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICOS | 3874.48 | 3874.48 | 3874.48 | 3874.48 | 3874.48 | 19372.4
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 27938.21 | 2295.28 | 2295.28 | 2295.28 | 2295.28 | 37119.33
3 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.1 | FIOS, CABOS E MATERIAIS (DIVERSOS) |  | 8309.3773 | 12464.066 | 12464.066 | 8309.3773 | 41546.8866
3.2 | POSTES |  | 4040.4372 | 12121.3116 | 16161.7488 | 8080.8744 | 40404.3719
3.3 | LUMINÁRIAS DE LED |  | 22937.6857 | 45875.3715 | 45875.3715 | 114688.4287 | 229376.8574
3.4 | ATERRAMENTO |  |  |  | 11455.92 | 11455.92 | 22911.84
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 31812.69 | 41457.2603 | 76630.509 | 92126.8662 | 148704.3604 | 390731.6859
VALOR ACUMULADO |  | 31812.69 | 73269.9503 | 149900.4593 | 242027.3255 | 390731.6859
PERCENTUAL DO MÊS |  | 8.142% | 10.61% | 19.61% | 23.58% | 38.06% | 100%
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 8.142% | 18.75% | 38.36% | 61.94% | 100%
Iten de maior relevância:
1- Envelopamento de concreto simples
2- Poste de aço
3- Luminárias de LED

## COMP. 02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | IOPES FEV/2017
CÓDIGO | COMP-02 ITEM--
DESCRIÇÃO | Luminaria de led de 150 w | [7 empty] | Primeiro item | AVANTI – | 1409.88
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | MIL LÂMPADAS – | 1956.5 | (27)3345-3134
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | LUMICENTER – | 2379 | (41)2103-2750
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 5745.38
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 1915.1267
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 5.14 | 0 | 11.74 | 11.74
ELETRICISTA | H | 10115 | 1 | 1 | 6.1 | 0 | 13.93 | 13.93
[7 empty] | Sub-Total | 25.67
Materiais
Luminária de led, com potência de 150 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 9,500 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 34 led`s e máximo de 40 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 500x300x60mm. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1915.1267 | 1915.1267
[7 empty] | Sub-Total | 1915.1267
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 100.83 | 10.71 | 55.78 | 55.78
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 55.78
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 25.67
Materias (B) |  | 1915.1267
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 55.78
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 81.45
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 81.45
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1996.5767
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 616.9422
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 2613.5189
Custo Unitário (adotado) |  | 2613.5189
Observação:
IOPES FEV/2017
Note on A22: Marcelo Henrique:

## COMP. 03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | IOPES FEV/2017
CÓDIGO | COMP-03 ITEM--
DESCRIÇÃO | luminaria de led de 200-255 w | [7 empty] | Primeiro item | AVANTI – | 3343
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | MIL LÂMPADAS – | 3220 | (27)3345-3134
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | LUMICENTER – | 2098.5 | (41)2103-2750
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 8661.5
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 2887.1667
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 5.14 | 0 | 11.74 | 11.74
ELETRICISTA | H | 10115 | 1 | 1 | 6.1 | 0 | 13.93 | 13.93
[7 empty] | Sub-Total | 25.67
Materiais
luminária de led, com potência de 200 à 255 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2887.1667 | 2887.1667
[7 empty] | Sub-Total | 2887.1667
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 100.83 | 10.71 | 55.78 | 55.78
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 55.78
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 25.67
Materias (B) |  | 2887.1667
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 55.78
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 81.45
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 81.45
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 2968.6167
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 917.3025
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 3885.9192
Custo Unitário (adotado) |  | 3885.9192
Observação:
IOPES FEV/2017
Note on A22: Marcelo Henrique:

## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RESUMO
OBRA/SERVIÇO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA GERAL DO LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - LIS
LOCAL: SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY / ES
TABELA: IOPES FEV/2017 (BDI=30,90%), EMOP FEV/2017 (BDI=23%), DER JUN/2016 (BDI 23,32%)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | %
01 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS ELETRICOS | 19372.4 | 4.958%
02 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 37119.33 | 9.5%
03 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
03.1 | FIOS, CABOS E MATERIAIS (DIVERSOS) | 41546.8866 | 10.63%
03.2 | POSTES | 40404.3719 | 10.34%
03.3 | LUMINÁRIAS DE LED | 229376.8574 | 58.7%
03.4 | ATERRAMENTO | 22911.84 | 5.864%
VALOR TOTAL |  | 390731.6859 | 100%